Miejsca działek pod „Strefy Aktywności Społecznej”

- wykonanie  i zamontowanie altany altany drewnianej o wymiarach podstawy 4 x 4 m z podłogą w miejscowości Gościno, gm. Gościno, działka nr 568/16 obręb ewidencyjny 0084.

- wykonanie  i zamontowanie altany altany drewnianej o wymiarach podstawy 4 x 4 m z podłogą w miejscowości Grzybowo, gm. Wiejska Kołobrzeg, działka nr 169/4 obręb ewidencyjny 0002.

- wykonanie  i zamontowanie altany altany drewnianej o wymiarach podstawy 4 x 4 m z podłogą w miejscowości Nieżyn, gm. Siemyśl, działka nr 166/2 obręb ewidencyjny 0059.

- wykonanie  i zamontowanie altany altany drewnianej o wymiarach podstawy 4 x 4 m z podłogą w miejscowości Rymań, gm. Rymań, działka nr 90/94 obręb ewidencyjny 0079.

- wykonanie  i zamontowanie altany altany drewnianej o wymiarach podstawy 4 x 4 m z podłogą w miejscowości Pustary, gm. Dygowo, działka nr 10/16 obręb ewidencyjny 0016.

- wykonanie  i zamontowanie altany altany drewnianej o wymiarach podstawy 4 x 4 m z podłogą w miejscowości Rusowo, gm. Ustronie Morskie, działka nr 110/2 obręb ewidencyjny 0024.

- wykonanie  i zamontowanie altany altany drewnianej o wymiarach podstawy 4 x 4 m z podłogą w miejscowości Gruszewo, gm. Białogard, działka nr 11/39 obręb ewidencyjny 0071.

- wykonanie  i zamontowanie altany altany drewnianej o wymiarach podstawy 4 x 4 m z podłogą w miejscowości Malonowo, gm. Karlino, działka nr 34/6 obręb ewidencyjny 0085.

Altana drewniana:

Ilość - 8 szt.;

- Wymiary podstawy 4 x 4 m.

- Altana wykonana z drewna sosnowego i świerkowego.

- ​Słupy nośne 16x16 cm.

- wysokość słupów nośnych - 2m.

- poprzeczki boczne z kantówki 16x7cm.

- kąt nachylenia dachu 30'.

- dach kopertowy wykonany z krokwi 4x10cm.

- wyposażona w stół i dwie ławy .

- na stole plansze do gry w szachy, warcaby, chińczyk.

- pokrycie dachu gontem bitumicznym (kolor do wyboru).

- impregnacja DREWNOCHRONEM (kolor do wyboru).

- Montaż i transport.